**Zp 10/2023**

**Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego**

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt :

***Naprawa tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia do budynku* Centrum**

**Łowicka ,*ul. Łowicka 21 w Warszawie***

1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod ciągłym nadzorem wykonawczym .

Kontrola jakości wykonywanych prac należy przede wszystkim do firmy wykonawczej.

2. Odbiorowi podlegać będą wszystkie roboty.

3. Szczegółowy zakres robót i ilość określa przedmiar robót/kosztorys ofertowy(„ślepy”).

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano- montażowych”, zgodnymi z przepisami „Prawa Budowlanego” i sztuką

budowlaną. Podczas wykonywania prac należy szczególną uwagę zwrócić na

przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

5. Roboty należy prowadzić w sposób mało uciążliwy dla użytkowników, zabezpieczając

rejon przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

6. W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego) „ślepego” należy ująć koszt sprzątania

Rejonu wykonywanych robót.

7.Po zakończeniu prac inwestor dokona odbioru końcowego. Odbiór zostanie potwierdzony

protokółem odbioru stanowiącym podstawę do rozliczenia końcowego.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy wywiezienie wszelkiego rodzaju odpadów.